澳门山庄二期光伏系统安装

施

工

招

标

文

件

顺联房地产（武汉）开发有限公司

2023年10月28日

- 工程概况一览表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 澳门山庄二期屋顶分布式光伏发电系统工程 |  |
| 2 | 建设地点 | 武汉市江夏区江夏大道8号 |  |
| 3 | 工程概况 | 澳门山庄二期项目屋顶分布式光伏发电系统工程，总装机容量约240kw |  |
| 4 | 招标单位 | 名 称：顺联房地产（武汉）开发有限公司 联系地址：武汉市江夏区江夏大道8号 |  |
| 5 | 招标范围 | - 本次招标范围为澳门山庄二期屋顶分布式光伏项目完成竣工验收所涉及到的所有报批手续、接入手续、设计、采购(除招标方供货外)、施工、调试、 检验、验收手续及并网手续、配合生产准备、配合协助工程移交生产等工作。本工程是整套分布式光伏发电系统及附属设施，包括但不限于：项目各系统和配套工程的深化设计及施工、光伏发电设备及材料采购、运输和管理 (如涉及有招标方供货的光伏组件、逆变器除外) 、项目各系统工程和其他配套工程施工准备、安装和施工、部分拆除工作、调试试运和竣工验收 (包含性能、 水保、环保等工程专项验收) 、消缺和技术服务、 培训、移交生产、移交后的质保期服务、性能质量保证，实现消防、安全设施、劳动安全卫生、环境保护“三同时”等所有工作。本工程办理发改委备案、供电局并网接入审批手续全流程为投标方范围。 光伏电站范围内所有工作及供货，包括工艺、电气、土建及建构筑物、给水排水、暖通、 消防、环保等的设计、供货、安装与施工、调试等均属投标方的工作范围。 |  |
| 6 | 质量标准 | 1、符合国家现行规范要求及行业规范、标准。 2、质量保修期：自竣工验收合格（且备案完成）之日起的一年。投标人可以延长质保时间作为加分项。 |  |
| 7 | 承包方式 | - 按照施工及验收规范的要求，按期保质保量完成施工图纸内工程所需一切费用；包含但不限于包工包料、包品牌、质量、工期、深化设计、安全文明、包运输、进出场、吊装、安装、总包配合（0 %）、管理、利润、规费、税金、保险、临时设施、用水用电、社会环境、现场环境及障碍、调试、检测、包办理一切手续（所有涉及的节能变更手续，专家评审等）包通过招标人及（节能、供电部门）其他相关部门的验收、备案等，完成本项目“交钥匙工程”过程中所需的一切施工内容及费用。 - 结算：合同范围全费用综合包干总价进行结算。 - 除招标方提出的工程变更外，其余因政策、施工环境、市场变化及中标人原因引起投标报价的漏算错算及风险等因素均不调整合同价格。 |  |
| 8 | 付款方式 | 1、签订合同； 2、工程合同同时进行，无预付款。 3、承包方主材到达现场，发包人确认后向承包方支付至合同价的50% 5、工程竣工验收合格，承包人提交完整并符合发包人和相关部门要求的竣工备案资料,发包人确认后向承包人支付至结算价价的97%。 6、质保期后十五内无息支付3%质保金 7、（或者投标人另行拟定优于本条的付款节点和方式） |  |
| 9 | 工 期 | 60日历天，现场具备开工条件，开工时间以招标人书面通知为准。 |  |
|  | 质保金 | 本工程质保金为合同结算总价的3%；本工程验收合格运行一年后，经甲方复验合格后15日内，无息退还 |  |
| 10 | 投标人资格要求 | 投标人应具有独立的法人资格，在武汉从事相关专业6年以上的工程经验，注册资本1200万及以上，在武汉设有售后服务办事处和服务网点，营业执照、税务登记证、资质等级证等。 - 1.本次招标要求投标人同时具备电力工程施工总承包三级及以上资质、承装(修、试)电力设施许可证五级及以上资质、电力行业（变电工程、送电工程）专业设计丙级及以上资质或电力行业（新能源发电）专业设计乙级及以上资质（或工程设计综合资质），具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。 - 2.项目负责人（即施工负责人，下同）须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；设计项目负责人须具有电力专业高级职称或注册电气工程师执业资格。 - 3.近三年以来（投标截止时间向前追溯3年，以合同签订日期为准)具有三项合同金额不低于100万元(若为单价合同，按装机容量×合同单价计算)的光伏发电工程施工或EPC项目业绩。【要求提供业绩证明材料包括(1)施工合同（协议书）(2)工程竣工验收合格证明材料（竣工验收表或建设单位出具的证明)】 - 4、资格审查方式：资格后审； |  |
| 10 | 安全文明 | ■ 安全目标：合格 ■ 执行标准：执行国家及行业现行安全生产文明施工验评标准。 |  |
| 11 | 招标文件购买 | 领取标书文件截止时间：2023年11月3日16:30前， 地点：武汉市江夏区江夏大道8号营销中心2楼 联系人：曾辉 电 话：13349967372 技术咨询：刘波 电 话：18871589151 标书费用：0元 |  |
| 12 | 踏勘现场 | 投标人自行组织，费用自理且对踏勘全部结果（包含但不限于投标人采用招标人及相关部门的意见和资料所作出的结果）均自行负责。 联系人： 电 话 |  |
| 13 | 投标文件份数 | 1、纸质文档：正本壹份，副本壹份； 2、电子文档：技术档壹份，商务档（含价格及付款方式）壹份； 电子文档须严格随纸质文档分别封装，否则将作为废标处理。 |  |
| 14 | 投标文件提交 | 投标截止时间：2023年11月8日16:30前 地点：武汉市江夏区江夏大道8号（澳门山庄营销中心）2楼 联系人： 技术咨询： |  |
| 15 | 开标评标 | 甲方另行安排。 |  |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法，招标人将充分考虑品牌等级的差异，且不承诺最低价中标。 |  |
| 17 | 投标有效期 | 10个日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 18 | 投标费用 | ■ 投标人因参加本次投标的所产生的一切费用均由投标人自行承担，包括人员酬金、制作标书、现场勘测、交通、购买招标文件等发生的费用。投标人根据相关图纸继续优化的图纸设计费用由投标人自行承担。 |  |
| 19 | 投标保证金 | ■ 投标保证金金额：人民币0元。 |  |
| 20 | 履约担保 | 履约保证金金额：面议 |  |

- 投标须知

1、说明

1.1.1 顺联房地产（武汉）开发有限公司（以下简称“招标人”）进行“澳门山庄二期项目屋顶分布式光伏发电系统工程”的施工招标事宜。

1.1.2 工程概况及要求：详见工程概况一览表。

- 1.2 投标人的资格要求：投标人应具有独立的法人资格，在武汉从事相关专业6年以上的工程经验，注册资本1200万及以上，在武汉设有售后服务办事处和服务网点，营业执照、税务登记证、资质等级证等。

- 1.2.1本次招标要求投标人同时具备电力工程施工总承包三级及以上资质、承装(修、试)电力设施许可证五级及以上资质、电力行业（变电工程、送电工程）专业设计丙级及以上资质或电力行业（新能源发电）专业设计乙级及以上资质（或工程设计综合资质），具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

- 1.2.2项目负责人（即施工负责人，下同）须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；设计项目负责人须具有电力专业高级职称或注册电气工程师执业资格。

- 1.2.3近三年以来（投标截止时间向前追溯3年，以合同签订日期为准)具有三项合同金额不低于100万元(若为单价合同，按装机容量×合同单价计算)的光伏发电工程施工或EPC项目业绩。【要求提供业绩证明材料包括(1)施工合同（协议书）(2)工程竣工验收合格证明材料（竣工验收表或建设单位出具的证明)】

2、资金来源

2.1 资金来源：招标人自筹。

3、现场考察

3.1投标人自行对现场及其周围环境进行考察，查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必须的一切资料。

3.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料等，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4、招标答疑

4.1 投标人应以书面形式向招标人提出需要澄清的问题。

4.2 招标答疑的目的，是澄清并解答投标人在查阅招标文件和现场考察后，可能提出的任何问题。

三、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 本工程的招标文件包括下列文件及所有发出的补充资料及招标答疑内容。

6.2 投标人应仔细阅读招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，由投标人自行负责。凡与招标文件中的规定有重大不符合的投标文件将按未实质性响应招标文件的规定处理。

6.3 投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

7、招标文件的澄清和解答

7.1 要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在送交投标文件截止期5个工作日前，将要澄清和解答的问题以书面形式送交招标人。招标人应在投标截止期3个工作日前，将答复以书面形式发给所有投标人。

8、招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3个工作日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

8.2 招标文件的修改将以书面形式发给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容上的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

8.5 在原定投标截止时间之前，如果出现特殊情况，投标截止时间需要延迟，招标人应以书面形式通知投标人延迟后的投标截止时间。

四、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语语言。

9.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件组成

10.1 投标人的投标文件由技术文件和商务文件组成。

10.2 技术文件应包括以下内容：

10.2.1 方案施工（方案施工格式不限）内容包括但不限于：方案施工详细说明、施工工作大纲、拓扑图、工期说明、质保承诺。

10.2.2 投标人必须根据招标人提供的设备技术参数，选定设备、材料品牌推荐表中相关设备、材料；详细填报所选设备、材料型号，生产厂商、单价、供招标人评标参考（详见附件：物业管理区域设备清单；运营管理区域设备清单。该清单仅作参考，投标人需根据图纸仔细核实，若有漏报误报工程量者自行负责。），招标人根据此项作为评标的重要依据。

10.3 商务文件应包括以下内容：

10.3.1 营业执照。

10.3.2 资质证书。

10.3.3 企业施工三年内类似本项目业绩（附合同）。

10.3.4 项目施工组成人员证书。

10.3.5 项目负责人业绩。

10.3.6 商务报价、含各单位工程价格汇总。

10.3.7 付款条件

11、投标文件有效期

11.1 投标文件在本招标文件规定的投标截止之日起30个日历天内有效。

11.2 在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此向招标人做出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，放弃投标。同意延期的投标人不得因此而提出修改投标方案的要求。

12、投标文件的份数和签署

12.1 投标人应按本须知工程概况一览表规定的份数提交投标文件。

12.2 投标书正本壹份、副本壹份。投标书封面须注明正本或副本字样，正副本内容不一致时，以正本为准。投标文件的正本和副本应统一密封，封口处加盖法人公章，封面上注明工程名称、投标单位名称、投标单位联系方式，电子文档：技术档壹份，商务档（含价格及付款方式）壹份；电子文档须严格随纸质文档单独封装（U盘），否则将作为废标处理。

12.3 投标文件正本和副本的封面或扉页应标明招标工程名称、投标人全称，并由投标人加盖公章和法定代表人印鉴。

五、投标文件的递交

13、投标文件的装订、密封与标志

13.1 投标人的投标文件应将技术文件、商务文件分别装订成册，并分别在封面上标明 “技术文件” 、“商务文件”字样。

13.2 投标人应将所有投标文件（包括所有正本、副本）包装密封成一套。

13.3 投标文件递交时密封外层应标（注）明：

13.3.1 招标人：顺联房地产（武汉）开发有限公司

13.3.2 项目名称：澳门山庄二期项目屋顶分布式光伏发电工程投标文件

13.3.3 投标人名称：

13.3.4 开标前不得开封。

13.3.5 投标文件密封处须加盖投标人公章。

14、投标文件的递交

★14.1 投标文件的递交须按工程概况一览表所述的时间、地址执行，如果投标人因投递时间延误（不论投标人何种原因），其投标文件将被拒收，损失由投标人自行承担。

六、评标、中标和合同的签署

15、评标

15.1投标地点和时间按工程概况一览表规定执行。

15.2评标会议由招标人组织并主持，评标工作由招标人组建的评标委员会组织进行。

★15.3 投标文件有下列情况之一者将被作为无效投标文件，不进入评标：

15.3.1 未按规定时间送达的投标文件。

15.3.2 未按照招标文件的要求密封的。

★15.4投标文件有下列情况之一的，评标委员会按废标处理：

★15.4.1 投标文件未按招标文件要求签字或盖章的。

★15.4.2 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

★15.4.3 未实质性响应招标文件要求的。

16、中标

16.1 评标结果确定后，由招标人确定中标单位，招标人有权不向未中标人解释未中标原因。

17、合同协议书的签署

17.1 中标人应于收到中标通知后15个工作日内由法定代表人或委托代理人与招标人签订施工合同。

17.2 未经同意且无正当理由不按17.1款规定时间与招标人签订施工合同，招标人有权取消其中标资格，按评标委员会推荐中的候选人名次另选中标人。

17.3 合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签署加盖公章后生效。

七、 合同主要内容

略

- 施工技术要求

本次招标人提供的光伏工程要求在中标后立即进行二次深化设计，二次深化设计要求符合相关国际、国内各项标准，深化设计方案中含中标人所选设备、材料的技术参数及具体施工方案，并报送招标人审核批准。凡是本次光伏系统的施工范围及施工深度，均含在本次投标报价中。

一、原则

1.1本次光伏系统施工应采用成熟先进的产品，保证光伏系统运行的安全性、可靠性、稳定性，力求系统具有较高的标准性；

1.2 做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保；

1.3根据实际情况进行光伏工程的施工，使施工方案达到国内先进水平，并符合国家、行业的有关标准和部门有关安全技术防范要求。

二、项目概况与招标范围

项目名称一:澳门山庄二期屋顶分布式光伏发电系统项目供货安装工程

项目位置：武汉市江夏区江夏大道8号

项目规模：光伏总装机容量240KWp，自发自用，余电上网，光伏交流侧(400V低压)接入主专变变压器低压侧。

计划工期为： 2023年 11月20日至 2024 年4月30 日，深化设计、施工、验收备案。按照安全作业规程、行业规范、规程、标准、规定，对澳门山庄二期分布式光伏项目工程进行光伏系统工程施工和部分材料供应并通过验收，其中工程部分完成设备基础土建作业、光伏支架和光伏组件的安装工作、电缆连接、逆变器和并网柜安装、系统电气参数测量、调试等。

三、施工基本要求：

1、提供深化图纸；

2、参与施工交底、协助完成交底记录、根据交底内容进行合理变更；

3、施工单位需参加施工过程的技术指导、质量监控及风险评估，不定期对

施工现场进行巡查，辅助监督施工质量；

4、完成本招标范围工作内容的相关部门审批、验收备案，建设单位配合；

5、配合总包施工单位完成工程竣工验收工作；

6、在系统验收合格后，为招标人提供用户使用手册并对使用人员进行相关

培训。

五、 保密要求

1、没有招标人事先书面同意，施工单位不得将招标人及与本工程相关的任何资料 (文件、规格、工程计划、图纸等)以及为本工程施工的任何资料提供给任何第三方、与工程施工无关的施工单位任何人。

2、参与本工程施工工作的任何人员，对上述资料应遵守国家有关保密规定。

# 第四章 投标技术要求

## 一、澳门山庄光伏系统（技术参考）

  - 光伏组件选型

  - 光伏电池组件就是将太阳光转变成电能的介质。根据项目地址的太阳能资源特征和建设条件，需要择优选择太阳能电池组件。目前制作光伏电池组件主要是以半导体材料为基础，其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电于转换反应。市场主导的电池组件种类主要为单晶硅电池、多晶硅电池和非晶硅薄膜电池。

  - 硅系列电池组件中，单晶硅电池组件转换效率最高，技术成熟，规模生产时的电池片转换效率17～22%，组件转换效率21%以上。

  - 光伏组件串并联安装方案

- ⑴设计原则

- a.光伏电池组件串联形成的组串，其输出端电压的变化范围必须与逆变器的输入电压范围相符合。光伏电池组串的最高输出电压必须小于逆变器允许的最高输入电压，光伏电池组串的最低输出电压必须大于逆变器允许的最低输入电压。

- b.并联连接的全部光伏电池组串的总功率应不大于逆变器的最大功率。

- c.光伏电池组件串联形成光伏组串后，光伏组串的最高输出电压不允许超过光伏电池组件自身要求的最高允许系统电压。

- ⑵光伏组件串并联方案

- 光伏方阵由光伏电池组件经串联、并联组成。

- 2.逆变器选型

- A\逆变器是把直流电能转换成交流电的设备。由于太阳能电池组件发电的特点，其输出功率、电压、电流受太阳辐射度及温度的影响，始终处于一个动态过程。这就要求逆变设备应有很好的适应性与之相匹配，从而在每一动态过程中，都能迅速捕捉到输出电压、电流的最佳点，使输出功率最大。因此要求逆变设备要有较宽的输入电压调节范围，以适应电池组件在表面温度光照强度影响下，电压波动幅度很大时还能正常的输出。

- B\要求采用组串式逆变器，组串式逆变器如下：

- 1.不受组串间模块差异，和阴影遮挡的影响，同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况，最大程度增加发电量；

- 2.MPPT电压范围宽，组件配置灵活；在阴雨天，雾气多的部位区域，发电时间延长；

- 3.体积较小，占地面积小，无需专用机房，安装灵活。

- 4.自耗电低，故障影响小。

- 5.要求逆变器自带防孤岛功能，自带数据监控功能。

- 二、品牌要求：

- 1)本光伏系统所需的所有主材与辅助材料料均由投标人提供;

- 2)招标人根据投标人所选择品牌档次作为评标的重要依据；

- 3)招标人推荐品牌中若出现某一投标人提前品牌报备，对其他竞争者进行价格封锁、导致产品价格无法下调时，招标人评标时该品牌将不予采纳。

- 4)本光伏系统工程主材、配件等，投标单位须按照不低于下述包含但不限于的品牌等级进行竞争报价：

| 澳门山庄光伏系统品牌 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 系统主要产品 | 设备品牌及要求 |
| 1 | 光伏系统 | 组件 | 隆基 天合 晶科 晶澳 阿特斯 |
|  |  | 逆变器 | 华为 锦浪 固德威 |
|  |  | 并网柜 | 昌松 阔宇 |
|  |  | 直流线缆 | 玖开、上上 |
|  |  | 辅材 |  |
| 2 | 支架系统 | 光伏支架 | 热浸锌 |
|  |  | 辅材 | 热浸锌或者不锈钢材质 |
| 3 | 交流线缆 | 交流线缆 | 武汉二厂、盛隆电气 |
| 4 | 管材 | PVC | 联塑、金牛 |

注：招标人将会充分考虑品牌等级的差异，且不承诺最低价中标。

- 三、材料及其他管理

- 承包人采购材料设备的管理：

- 承包人按照设计图纸或规范要求采购供应工程需要的材料设备、成品、半成品，并提供产品合格证明和质量保证书，有条件的应提供产品封样。在材料设备到货前24小时通知监理、建设方验收。

  - 竣工资料管理要求

  - 工程项目竣工通过验收后，承包人需按武汉市规定要求在15个工作日内向发包人报送竣工档案。

  - 竣工档案资料包括资料叁套含竣工图三套。

  - 竣工档案由承包人负责主送，发包人协同报档案馆验收；承包人负责在发包人规定期限内办理出城建档案部门的认可文件（部分需发包人提供的资料，在承包人提出后5日内提供）。

  - 无竣工图编制费。

- 保修管理

  - 保修期时间为壹年，按单项验收合格且整体工程竣工备案完成之日算起。

  - 质保期内免费维修。

- 其它

  - 检验或试验费用的约定：发生在本工程的所有与光伏工程有关的检测费都由承包人承担。

  - 施工水、电费由承包人承担，具体费用与总包自行协商解决。

  - 本合同所订一切条款，承发包双方任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

  - 未经发包人书面同意,承包人不得将工程转让或转包给第三方(包括承包人的关联公司)。否则,发包人有权追究承包人违约责任,要求承包人按合同总价的20%支付违约金；同时发包人有权决定是否终止合同。

  - 设计单位与发包人以书面形式提出的所有变更，承包人应配合执行，其费用结算方式同合同变更。

第五章  招标人提供的施工基础资料

- 本工程项目施工中提供的资料如下：

- 光伏项目施工图、清单（电子版）；

二、 备注

1、对所供资料中有异议、歧义之处，以我公司最终解释为准。

# 投标书格式

# 投标书格式（一）

（技术标）

（封面）

澳门山庄光伏系统承包工程

投标文件                   正（副）本

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：                          技术标

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：          年      月    日

一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件投标须知规定的施工组织设计基本内容。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附图表，图表及格式要求附后：

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）  工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （2）劳动力安排计划表

（工程项目名称）工程                                单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

- 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

- 二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （投标人）的法定代表人，现授权委托       （单位）    （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                 （招标人）的                         工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：     性别：   身份证号码：         职务：

授权委托日期：         年    月    日

- 三、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

本项无统一格式，用文字或表格形式列出（加盖投标人公章），但必须包括但不限于：

（1）投标企业概况表；

（2）企业营业执照（复印件）；

（3）企业资质等级证书（复印件）；

（4）企业安全生产许可证（复印件）；

（5）投标人近三年类似本项目工程业绩（也可列正在施工类似项目的业绩，均提交所签承包合同的复印件）、近三年财务报表；

（6）质量、工期、安全承诺（加盖投标人公章）；

（7）售后服务承诺及相关内容（加盖投标人公章）；

- 四、法定代表人身份证明书

单位名称：                        成立时间：     年   月  日

地    址：               经营期限：     单位性质：

姓    名：          性别：       年龄：       职务：

系   （投标人单位名称）                      的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖章）

- 日 期：      年  月  日

- 五、投标函附录

| 序号 | 项目内容 |  |  |  | 单位 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑面积 |  |  |  | M2 |  |
| 2 | 投标工期 | 开工日期：暂定2023年05月30日（具体日期以开工令为准）完成时间为：2023年07月30日前 |  |  |  | 确保一次验收通过 |
| 3 | 误期违约赔偿金额 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程质量等级目标 |  |  |  |  |  |
| 5 | 对质量目标的承诺 |  |  |  |  |  |
| 6 | 文明施工管理目标 |  |  |  |  |  |
| 7 | 对文明施工目标的承诺 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全生产管理目标 |  |  |  |  |  |
| 9 | 对安全生产目标的承诺 |  |  |  |  |  |
| 10 | 项目经理（注册建造师） |  | 姓名、职务 |  |  |  |
|  |  |  | 承诺 |  |  |  |

投标单位：                            （盖章）

日    期：        年    月    日

- 六、项目管理机构配备情况

（1）项目经理简历表

（工程项目名称）工程                           表6.1

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |

附  “项目经理只承担本工程的承诺函及近半年在投标单位的社保缴纳证明”

### （2）项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |

### 附“项目技术负责人近半年在投标单位的社保缴纳证明”

七、投标摘要一览表（技术标）

工程名称：                                                年   月   日

| 序号 | 类别 | 摘 要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质等级 |  |  |
| 2 | 投标人注册资金 |  |  |
| 3 | 工期承诺 | （是否接受招标文件要求） |  |
| 4 | 项目经理资格 |  |  |
| 5 | 安全生产及文明施工管理目标 |  |  |
| 6 | 企业三年内类似本项目业绩 | 知名企业业绩共： （个） 在汉业绩： （个） |  |
| 7 | 主要技术人员 | （ ）名 |  |
| 8 | 技术负责人业绩 | 业绩共： （个） 在武汉业绩：（个） |  |
| 9 | 机构配备 | 人数： （人） |  |
|  | 其他（投标人自定） | * * * * * * |  |

# 投标书格式（二）

（商务标封面）

澳门山庄光伏系统承包工程

投标文件             正（副）本

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：      商务标

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：      年  月  日

- 一、投 标 函

致：   （招标人名称）

1、根据你方招标工程项目编号为               的                工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币    （金额）元整； （小写）￥         元的投标总报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件与要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证承诺的工期     日历天完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                          （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

电话：

日期：       年   月   日

- 投标总价

- 投标总价

招标人：

工程名称：

投标总报价（小写）：

（大写）：

投标人：                      （单位签字盖章）

法定代表人或其授权人：               （签字或盖章）

时间：       年  月  日

- 总 说 明

工程名称 ：                            第    页共   页

- 分部分项和单价措施项目清单与计价表

- 工程名称：

| - 序号编码 | - 名称 | - 项目特征描述 | - 计量单位 | - 工程量 | - 金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 综合单价 | - 合价 | - 其中：暂估价 |

- 各系统工程量全费用综合清单分析表

工程名称 ：                                                   第    页共   页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 清单全费用综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 费用 | 增值税 | 人工费 |  | 材料费 |  | 施工机具使用费 |  | 费用 | 增值税 |

- 主要材料价格表

工程名称：                                第   页共   页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 产品配置响应一览表

工程名称：

| 序号 | 系统或配件 | 招标要求 | 投标响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***** | *** | *** |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年       月       日

- 投标摘要一览表（商务标）

工程名称：

| 序号 | 类别 | 摘 要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总金额 | （大写）人民币 元整； （小写）￥ 元。 |  |
| 2 | 付款方式 | 投标人自拟 |  |
|  | 其他（投标人自定） | * * * * * * |  |

年   月   日

- 七、投标报价需要的其他商务资料

（本项无统一格式，需要时由招标人用文字或表格形式提出，或投标人在投标报价时提出）